Żytno, dnia 18.01.2021r.

Zamawiający:

Gmina Żytno

ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

Adresat:

Wszyscy nabywcy Specyfikacji

ZPI.271.19.2020.SN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie”

## Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

I. Działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

1. W Rozdziale 5 SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia) w pkt 5.2 ppkt 3.1 otrzymuje  nowe brzmienie:

„3.1.) posiada doświadczenie, tj.  wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną (zamówienie – umowę) o wartości nie mniejszej niż                  2 500 000,00 zł netto (bez VAT) polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku o kubaturze co najmniej 5 000 m3 obejmującą co najmniej roboty branży budowlanej, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne (co najmniej instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodno-kanalizacyjna) i

b) co najmniej jedną robotę budowlaną  polegającą na wykonaniu instalacji gruntowej pompy ciepła o mocy grzewczej co najmniej 40 kW z odwiertami do posadowienia sond,

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

Uwaga: Zamawiający uzna warunek za spełniony także, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty wymienione w lit. a, b w ramach tego samego zamówienia-umowy.”

2. W Rozdziale 14 SIWZ (Opis sposobu przygotowywania ofert) pkt. 14.10 otrzymuje  nowe brzmienie:

„14.10. Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru:

Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

Na opakowaniu powinien znajdować się napis:

„Oferta przetargowa na postępowanie pn.  „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzykowie
NIE OTWIERAĆ PRZED 27-01-2021 r. godz. 10.30”

3. W Rozdziale 16 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) pkt 16.1 i 16.3  otrzymują nowe brzmienie:

„16.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pok 1 (Biuro podawcze) - do dnia                          27-01-2021 r. do godz. 10:00 .

16.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 27-01-2021 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21 (Sala sesyjna). W przypadku utrzymania ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zastrzega, że publiczne otwarcie ofert może nastąpić on-line na żywo o czym Zamawiający powiadomi przed terminem otwarcia ofert, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.bip.zytno.pl ”.

- Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.zytno.pl w zakładce przetargi. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia 27-01-2021 r. do godz.10:00.

III. Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zostanie wprowadzona kolejna Modyfikacja treści SIWZ a w konsekwencji zmianie ulegnie termin składania ofert.

W imieniu Zamawiającego