ZPI. 341 - 9/10

Żytno, 2010-10-01

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZPI. 341 - 9/10 . Nazwa zadania:  Wymiana okien i drzwi w budynku zespołu szkół w Żytnie.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania oferenta:

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Wymianę okien i drzwi w budynku                 Zespołu Szkół w Żytnie.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia:

- Czy zamawiający dopuszcza wykonanie okien z profili z powtórnie przerobionego PCV (z recyklingu)?

- 2. Czy profile PCV mogą zawierać stabilizatory ołowiowe?

- Czy zamawiający dopuszcza profile PCV 5 – komorowe o szerokości mniejszej niż 70 mm?

- Czy stare okna są zespolone czy skrzynkowe?

Odpowiedzi:

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie okien z powtórnie przerobionego PCV (z recyklingu) jeśli spełniają określone normy i standardy.

2. Zamawiający dopuszcza okna PCV zawierające stabilizatory ołowiu.

3. Zamawiający dopuszcza profile mniejsze niż  70 mm, ale muszą być 5 – komorowe.

4. Stare okna są zespolone. Zamawiający zachęca do oględzin (wizji lokalnej).

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy