Żytno, dnia 11.01.2017 r.

Zamawiający:

Gmina Żytno

ul. Zielona 1

97-532 Żytno

Wszyscy nabywcy Specyfikacji

ZPI. 271.5.2016.SN

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

oraz

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

I. W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawców działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIA:

1. Pozycja kosztorysowa 54 ( kołkowanie ) - jest 439 szt kołków czy nie powinno być 2943,7 m2 x 6szt/m2 = 17662 szt?

Odpowiedź. Tak - 17 662 szt. zgodnie ze zmienioną pozycją kosztorysową.

2. Czy współczynnik dla okien PCV ma być taki jak dla pozostałej stolarki czyli 1.3  czy jak w odpowiedziach 0.9?

Odpowiedź. Dla stolarki okiennej współczynnik 1,1, dla drzwiowej 1,3.

3. Poz. kosztorysowa 73 KNR 19.01 zawiera błędne dane nakładów pracy i nakładów materiałów : prosimy o zmianę podstawy wyceny

Odpowiedź. Zgodnie ze zmienioną pozycją kosztorysową:

- KNR 2-02 0219-05    -  63 m2.

4. Kosztorys nie zawiera pozycji dotyczącej przyklejenia warstwy zbrojącej na kominach . Proszę o podanie podstawy wyceny.

Odpowiedź. Dodano pozycję kosztorysową:

- KNR 0-23 2612-06     -  321,50 m2.

Zamawiający informuje, że w/w odpowiedzi doprecyzowują opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji technicznej i stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ polegającej na zmianie treści:

1. W Rozdziale XIV SIWZ Opis sposobu przygotowywania ofert, w pkt XIV.10 Sposób zaadresowania oferty ppkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„2)	Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy, numerem telefonu oraz faksu oraz oznaczone w sposób następujący:

"Oferta przetargowa - "Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Żytnie"

część nr …........."

nie otwierać przed  19.01.2017 r. godz. 11.15 "

2. W Rozdziale XVI SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt XVI.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„XVI.1 Ofertę należy złożyć do dnia: 19.01.2017r. do godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego:  Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno, Pokój nr 1 – sekretariat.”.

3. W Rozdziale XVI SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert , pkt XVI.3 otrzymuje nowe brzmienie:

„XVI.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia: 19.01.2017r. o godz. 11.15 w siedzibie zamawiającego: Gmina Żytno, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno, Pokój nr - 21 sala narad.”

4. Zmodyfikowano treść przedmiaru robót dot. Części I zamówienia, a w związku z tym zastępuje się go nowym przedmiarem robót stanowiącymi załączniki nr 1 do niniejszej modyfikacji.

III. Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stanowi jej integralną część. Termin składania ofert ulega zmianie i wyznaczony zostaje do dnia 19-01-2017 r. do godz. 11:00. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.

Załączniki:

nr 1 - zmodyfikowany przedmiar robót dot. Części I zamówienia (dodatek nr 9a do SIWZ) dostępny na stronie internetowej www.bip.zytno.pl

….....................................

podpis