Żytno, 2015-09-03

ZPI. 271.11.2015.SN

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPI. 271.11.2015.SN. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

PYTANIA:

1. Czy Zamawiający wymaga od oferenta zastosowania wyłącznie systemowych materiałów ociepleniowych posiadających pełną aprobatę techniczną, czy też dopuszcza zastosowanie materiałów dopuszczonych na rynek, takich które nie stanowią jednego systemu dociepleń?

2. Czy zastosowany system musi posiadać kompletne badania ogniowe, badania zapewniające bezpieczeństwo ludzi?

ODPOWIEDZI:

1.  W postępowaniu przetargowym dla w/w inwestycji zamawiający wymaga od Oferenta zastosowanie tylko systemów materiałów ociepleniowych posiadających pełną aprobatę techniczną.

2. Dla obiektów użyteczności publicznej wymagane jest, aby system posiadał kompletne badania ogniowe i badania zapewniające bezpieczeństwo ludzi.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy